## Felújítás, pótlás_Tvasvári_szv
Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034. időszakra
FELÚJÍTÁS, PÓTLÁS ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  |  |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | [6 empty] | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  |  |  | Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: |  |  |  |  | közműves szennyvízellátás
Véleményező fél megnevezése: |  |  |  |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: ** |  |  |  |  | 21-07597-1-002-00-00
Sorrend | Beruházás megnevezése | Vízjogi létesítési/elvi engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése | Megvalósítás időtartama |  | Tervezett időtáv | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 2100 | 2020. évi bérleti díj | 2020 | 2020 | rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
1. | Szennyvíztelepi épület homlokzati hőszigetelése, nyílászáró csere |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 5000 | Pályázat* | 2021 | 2024 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
2. | 1. számú átemelő felújítása |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 2500 | Pályázat* | 2021 | 2024 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
3. | 2. számú átemelő felújítása |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 2500 | Pályázat* | 2021 | 2024 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
4. | 3. számú átemelő felújítása |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 2500 | Pályázat* | 2021 | 2024 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
5. | 4. számú átemelő felújítása |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 2500 | Pályázat* | 2021 | 2024 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
6. | 5. számú átemelő felújítása |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 2500 | Pályázat* | 2021 | 2024 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
7. | 6. számú átemelő felújítása |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 2500 | Pályázat* | 2021 | 2024 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
8. | 7. számú átemelő felújítása, rács elhelyezése |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 4000 | Pályázat* | 2021 | 2024 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
9. | 29. számú átemelő felújítása |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 2500 | Pályázat* | 2021 | 2024 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
10. | 30. számú átemelő felújítása |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 2500 | Pályázat* | 2021 | 2024 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
11. | 31. számú átemelő felújítása |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 2500 | Pályázat* | 2021 | 2024 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
12. | Nyomóvezeték kiváltása gravitációs vezetékre, tisztítóaknákkal, idomokkal, bekötővezetékekkel |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 80000 | Pályázat* | 2021 | 2024 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
13. | Házi átemelők szivattyúinak cseréje szükséges mennyiségben |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 2500 | 2021-2024. évi bérleti díj | 2021 | 2024 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
14. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 5900 | 2021-2024. évi bérleti díj | 2021 | 2024 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
1. | NA 100 és 150 AC vezeték, hozzá tartozó bekötővezeték cseréje, tisztítóaknákkal, idomokkal, 700 fm |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 21000 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
2. | NA 300 AC vezeték, hozzá tartozó bekötővezeték cseréje tisztítóaknákkal, idomokkal, 4.800 fm |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 144000 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
3. | NA 300 AC vezeték, hozzá tartozó bekötővezeték cseréje tisztítóaknákkal, idomokkal, 5.200 fm |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 156000 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
4. | 8. számú átemelő felújítása |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 2500 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
5. | 9. számú átemelő felújítása |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 2500 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
6. | 10. számú átemelő felújítása |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 2500 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
7. | 11. számú átemelő felújítása |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 2500 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
8. | 12. számú átemelő felújítása |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 2500 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
9. | 13. számú átemelő felújítása |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 2500 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
10. | 14. számú átemelő felújítása |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 2500 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
11. | 15. számú átemelő felújítása |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 2500 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
12. | 16. számú átemelő felújítása |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 2500 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
13. | 17. számú átemelő felújítása |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 2500 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
14. | 18. számú átemelő felújítása |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 2500 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
15. | 19. számú átemelő felújítása |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 2500 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
16. | 20. számú átemelő felújítása |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 2500 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
17. | 21. számú átemelő felújítása |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 2500 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
18. | 22. számú átemelő felújítása |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 2500 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
19. | 23. számú átemelő felújítása |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 2500 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
20. | 24. számú átemelő felújítása |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 2500 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
21. | 28. számú átemelő felújítása |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 2500 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
22. | Nyomóvezeték kiváltása gravitációs vezetékre, tisztítóaknákkal, idomokkal, bekötővezetékekkel |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 72000 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
23. | Házi átemelők szivattyúinak cseréje szükséges mennyiségben |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 4200 | 2025-2034. évi bérleti díj | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
24. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 16800 | 2025-2034. évi bérleti díj | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

## Beruházás_Tvasvári_szv
Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034. időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  |  |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | [6 empty] | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  |  |  | Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: |  |  |  |  | közműves szennyvízellátás
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: |  |  |  |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: ** |  |  |  |  | 21-07597-1-002-00-00
Sorrend | Beruházás megnevezése | Vízjogi létesítési/elvi engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése | Megvalósítás időtartama |  | Tervezett időtáv | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Szivattyú beszerzés hálózati átemelőkbe |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 3000 | Pályázat* | 2020 | 2020 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
1. | Komposzt szállítására eszköz beszerzésse |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 10000 | Pályázat* | 2021 | 2024 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
2. | Szivattyú beszerzés hálózati átemelőkbe |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 10000 | Pályázat* | 2021 | 2024 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
1. | Szennyvíztelepi épületen napelemek elhelyezése energiaracionalizálás érdekében |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 45000 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
2. | Szivattyú beszerzés hálózati átemelőkbe |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 25000 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
3. | 1. számú átemelő napelemmel történő ellátása, energiaracionalizálás érdekében |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 1500 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
4. | 2. számú átemelő napelemmel történő ellátása, energiaracionalizálás érdekében |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 1500 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
5. | 3. számú átemelő napelemmel történő ellátása, energiaracionalizálás érdekében |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 1500 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
6. | 4. számú átemelő napelemmel történő ellátása, energiaracionalizálás érdekében |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 1500 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
7. | 5. számú átemelő napelemmel történő ellátása, energiaracionalizálás érdekében |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 1500 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
8. | 6. számú átemelő napelemmel történő ellátása, energiaracionalizálás érdekében |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 1500 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
9. | 7. számú átemelő napelemmel történő ellátása, energiaracionalizálás érdekében |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 2000 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
10. | 8. számú átemelő napelemmel történő ellátása, energiaracionalizálás érdekében |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 1500 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
11. | 9. számú átemelő napelemmel történő ellátása, energiaracionalizálás érdekében |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 1500 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
12. | 10. számú átemelő napelemmel történő ellátása, energiaracionalizálás érdekében |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 1500 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
13. | 11. számú átemelő napelemmel történő ellátása, energiaracionalizálás érdekében |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 1500 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
14. | 12. számú átemelő napelemmel történő ellátása, energiaracionalizálás érdekében |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 1500 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
15. | 13. számú átemelő napelemmel történő ellátása, energiaracionalizálás érdekében |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 1500 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
16. | 14. számú átemelő napelemmel történő ellátása, energiaracionalizálás érdekében |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 1500 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
17. | 15. számú átemelő napelemmel történő ellátása, energiaracionalizálás érdekében |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 1500 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
18. | 16. számú átemelő napelemmel történő ellátása, energiaracionalizálás érdekében |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 1500 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
19. | 17. számú átemelő napelemmel történő ellátása, energiaracionalizálás érdekében |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 1500 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
20. | 18. számú átemelő napelemmel történő ellátása, energiaracionalizálás érdekében |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 1500 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
21. | 19. számú átemelő napelemmel történő ellátása, energiaracionalizálás érdekében |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 1500 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
22. | 20. számú átemelő napelemmel történő ellátása, energiaracionalizálás érdekében |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 1500 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
23. | 21. számú átemelő napelemmel történő ellátása, energiaracionalizálás érdekében |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 1500 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
24. | 22. számú átemelő napelemmel történő ellátása, energiaracionalizálás érdekében |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 1500 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
25. | 23. számú átemelő napelemmel történő ellátása, energiaracionalizálás érdekében |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 1500 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
26. | 24. számú átemelő napelemmel történő ellátása, energiaracionalizálás érdekében |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 1000 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
27. | 28. számú átemelő napelemmel történő ellátása, energiaracionalizálás érdekében |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 1000 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
28. | 29. számú átemelő napelemmel történő ellátása, energiaracionalizálás érdekében |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 1500 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
29. | 30. számú átemelő napelemmel történő ellátása, energiaracionalizálás érdekében |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 1500 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
30. | 31. számú átemelő napelemmel történő ellátása, energiaracionalizálás érdekében |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 1500 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

## Forrástábla
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Gördülő Fejlesztési Terv
szennyvíz beruházásainak, felújításainak, pótlásainak
forrásszükséglete, forrásbiztosítása és forráshiánya
2020-2034. évek
ezer Ft
| Forrásszükséglet |  |  |  | Forrásbiztosítás |  |  |  | Forráshiány
| 2020. | 2021-2024. | 2025-2034. | 2020-2034. összesen | 2020. | 2021-2024. | 2025-2034. | 2020-2034. összesen | 2020. | 2021-2024. | 2025-2034. | 2020-2034. összesen
Tiszavasvári felújítás, pótlás | 2100 | 119900 | 459000 | 581000 | 2100 | 8400 | 21000 | 31500 | 0 | -111500 | -438000 | -549500
Amortizáció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pályázat | 0 | 111500 | 438000 | 549500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -111500 | -438000 | -549500
Önkormányzati bérleti díj | 2100 | 8400 | 21000 | 31500 | 2100 | 8400 | 21000 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiszavasvári beruházás | 3000 | 20000 | 111500 | 134500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3000 | -20000 | -111500 | -134500
Amortizáció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pályázat | 3000 | 20000 | 111500 | 134500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3000 | -20000 | -111500 | -134500
Önkormányzati bérleti díj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiszavasvári összesen | 5100 | 139900 | 570500 | 715500 | 2100 | 8400 | 21000 | 31500 | -3000 | -131500 | -549500 | -684000
Amortizáció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pályázat | 3000 | 131500 | 549500 | 684000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3000 | -131500 | -549500 | -684000
Önkormányzati bérleti díj | 2100 | 8400 | 21000 | 31500 | 2100 | 8400 | 21000 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0