## Felújítás, pótlás_Tvasvári_víz
Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034. időszakra
FELÚJÍTÁS, PÓTLÁS ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  |  |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | [6 empty] | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  |  |  | Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: |  |  |  |  | közműves ivóvízellátás
Véleményező fél megnevezése: |  |  |  |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: ** |  |  |  |  | 11-07597-1-002-00-02
Sorrend | Beruházás megnevezése | Vízjogi létesítési/elvi engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése | Megvalósítás időtartama |  | Tervezett időtáv | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 2100 | 2020. évi bérleti díj | 2020 | 2020 | rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
1. | IV. számú kút vízműtelepre menő töltővezetékének cseréje, tolózárakkal |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 9000 | Pályázat* | 2021 | 2024 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
2. | V. számú kút vízműtelepre menő töltővezetékének cseréje, tolózárakkal |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 15000 | Pályázat* | 2021 | 2024 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
3. | Vízműtelepi épület homlokzati hőszigetelése, nyílászáró csere, lapostető szigetelésének felújítása |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 10000 | Pályázat* | 2021 | 2024 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
4. | Hálózati szivattyúk cseréje |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 2500 | Pályázat* | 2021 | 2024 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
5. | Acél vezeték, hozzá tartozó bekötővezeték cseréje tolózárakkal, tűzcsapokkal 350 fm + bekötővezeték |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 10500 | Pályázat* | 2021 | 2024 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
6. | NA 200 AC vezeték, hozzá tartozó bekötővezeték cseréje tolózárakkal, tűzcsapokkal 4.800 fm + bekötővezeték |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 144000 | Pályázat* | 2021 | 2024 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
7. | NA 150 AC vezeték, hozzá tartozó bekötővezeték cseréje tolózárakkal, tűzcsapokkal 700 fm + bekötővezeték |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 21000 | Pályázat* | 2021 | 2024 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
8. | NA 125 AC vezeték, hozzá tartozó bekötővezeték cseréje tolózárakkal, tűzcsapokkal 4.700 fm + bekötővezeték |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 141000 | Pályázat* | 2021 | 2024 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
9. | Meglévő tolózárak javítása, cseréje |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 1000 | 2021-2024. évi bérleti díj | 2021 | 2024 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
10. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 7400 | 2021-2024. évi bérleti díj | 2021 | 2024 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2; A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
1. | 400 m3-es alacsony víztározó felújítása, pangó víz megszüntetése érdekében |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 13000 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
2. | 2 db 150 m3-es alacsony víztározó felújítása |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 10000 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
3. | 200 m3-es magas víztározó felújítása |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 50000 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
4. | NA 100 AC vezeték, hozzá tartozó bekötővezeték cseréje tolózárakkal, tűzcsapokkal 5.300 fm + bekötővezeték |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 159000 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
5. | NA 100 AC vezeték, hozzá tartozó bekötővezeték cseréje tolózárakkal, tűzcsapokkal 5.500 fm + bekötővezeték |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 165000 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
6. | NA 100 AC vezeték, hozzá tartozó bekötővezeték cseréje tolózárakkal, tűzcsapokkal 5.300 fm + bekötővezeték |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 159000 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
7. | Meglévő tolózárak javítása, cseréje |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 2500 | 2025-2034. évi bérleti díj | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
8. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 18500 | 2025-2034. évi bérleti díj | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

## Beruházás_Tvasvári_víz
Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034. időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  |  |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | [6 empty] | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  |  |  | Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: |  |  |  |  | közműves ivóvízellátás
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: |  |  |  |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: ** |  |  |  |  | 11-07597-1-002-00-02
Sorrend | Beruházás megnevezése | Vízjogi létesítési/elvi engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése | Megvalósítás időtartama |  | Tervezett időtáv | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Vízműtelep gépészeti technológiájának automatizálása |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 8000 | 2020. évi bérleti díj | 2020 | 2020 | rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
1. | I. számú kút újrafúrása, búvárszivattyú cseréje |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 15000 | Pályázat* | 2021 | 2024 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
1. | Józsefházi településrész vízellátása új kút fúrásával és technológia kiépítésével |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 15000 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
2. | Vízműtelepi épületen napelemek elhelyezése energiaracionalizálás érdekében |  | Tiszavasvári Város Önkormányzata | 40000 | Pályázat* | 2025 | 2034 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

## Forrástábla
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Gördülő Fejlesztési Terv
ivóvíz beruházásainak, felújításainak, pótlásainak
forrásszükséglete, forrásbiztosítása és forráshiánya
2020-2034. évek
ezer Ft
| Forrásszükséglet |  |  |  | Forrásbiztosítás |  |  |  | Forráshiány
| 2020. | 2021-2024. | 2025-2034. | 2020-2034. összesen | 2020. | 2021-2024. | 2025-2034. | 2020-2034. összesen | 2020. | 2021-2024. | 2025-2034. | 2020-2034. összesen
Tiszavasvári felújítás, pótlás | 2100 | 361400 | 577000 | 940500 | 2100 | 8400 | 21000 | 31500 | 0 | -353000 | -556000 | -909000
Amortizáció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pályázat | 0 | 353000 | 556000 | 909000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -353000 | -556000 | -909000
Önkormányzati bérleti díj | 2100 | 8400 | 21000 | 31500 | 2100 | 8400 | 21000 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiszavasvári beruházás | 8000 | 15000 | 55000 | 78000 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | -15000 | -55000 | -70000
Amortizáció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pályázat | 0 | 15000 | 55000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15000 | -55000 | -70000
Önkormányzati bérleti díj | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiszavasvári összesen | 10100 | 376400 | 632000 | 1018500 | 10100 | 8400 | 21000 | 39500 | 0 | -368000 | -611000 | -979000
Amortizáció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pályázat | 0 | 368000 | 611000 | 979000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -368000 | -611000 | -979000
Önkormányzati bérleti díj | 10100 | 8400 | 21000 | 39500 | 10100 | 8400 | 21000 | 39500 | 0 | 0 | 0 | 0